Анекс 2

**ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ**

**ИСПИТИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ**

**НАЗИВ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Број понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Образац за цијену понуде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив** | **Јединица мјере** | **Количина (анализа)** | **Јединична цијена** | **Укупна цијена** |
| 1. | Стручно мишљење о хигијенској исправности узорака воде за пиће | Анализа | 48 |  |  |
| 2. | Одређивање боје калориметријски (метода визуелне компарације-UMH 053) | Анализа | 48 |  |  |
| 3. | Одређивање мутноће (бистрине) нефелометријски | Анализа | 48 |  |  |
| 4. | Одређивање потрошње калијум перманганата волуметријски | Анализа | 96 |  |  |
| 5. | Микробиолошко испитивање базенске воде:* Pseudomonas aeruginosa-MPN или BAS EN ISO 16266
* Escherichia coli-MPN метода
* Укупан број аеробних бактерија при температури 37°C-BAS EN ISO 6222
 | Анализа | 72 |  |  |
| 6. | Одрђивање садржаја резидуалног хлора | Анализа | 72 |  |  |
| 7. | ПХ на терену (БАС ЕН ИСО 10523:2013) | Анализа | 48 |  |  |
| 8. | Одређивање електролитичке проводљивости кондуктометријски | Анализа | 24 |  |  |
| 9. | Одређивање трихалометана | Анализа | 24 |  |  |
| **Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:** |  |
| **Попуст \_\_\_\_\_%:** | КМ |
| **Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:** |  |
| **ПДВ: 17%** |  |
| **Укупна цијена у КМ са попустом и са ПДВ-ом** |  |

 М.П.

 ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис)

Напомена:

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.

3. У случају разлике између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.